附件2：

2021年度象山县消防安全重点单位

监督抽查方案

为认真贯彻落实《消防监督检查规定》的精神，有计划、有步骤地开展年度消防监督抽查工作，制定本方案。

一、人员组成

抽查组由消防大队领导、文职人员组成，每组2-3人。

二、消防监督抽查范围

宾馆、饭店、商场、市场、医院、养老院、学校、幼儿园、劳动密集型企业、公共娱乐场所等人员密集场所，“三合一”场所，重大火灾隐患整改单位，易燃易爆化学品单位以及其它需要消防监督抽查的单位。

消防安全重点单位作为监督抽查的重点。属于人员密集场所的消防安全重点单位至少监督检查1次。2020年未被抽查到的单位，在2021年抽查中予以优先考虑。

三、抽查时间

1.抽查形式：对上述单位进行监督抽查，人员密集场所中的公共娱乐场所等单位以夜间检查为主。

2.时间：2021年全年。

四、抽查内容

（一）被检查单位的建筑物或者场所是否依法通过了消防验收或消防竣工验收备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查；

（二）建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收备案时确定的使用性质相符；

（三）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制度；

（四）消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；

（五）疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防车通道、防火防烟分区、防火间距是否符合规定；

（六）是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗；

（七）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内；

（八）生产、储存、经营其他物品与居住场所设置同一建筑物内的，是否符合消防技术标准；

（九）其他依法需要检查的内容。

第4项、第5项内容中检查的部位、数量采取抽查的方式。

五、抽查方法

单独或协同相关部门检查，检查采取听取汇报、查台账、资料和实地检查等方式对监督抽查对象进行定向和不定向的随机抽查。

六、有关要求

各单位要切实增强消防法制观念和消防安全意识，依照《消防监督检查规定》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，先行组织自查自纠，认真排查和整改单位内部火灾隐患，对照抽查内容进行全面自查自改。对查出的火灾隐患，能立即整改的，必须立即整改；无法立即整改的，必须落实整改责任人、整改期限和整改措施。在进行消防监督检查的同时，广泛宣传消防法律法规和防火、灭火及逃生自救常识，提高广大群众和业主的消防安全意识和自防自救能力。